# Стационарный  аспиратор Victoria VERSA

Бренд:

Cheiron

Страна-производитель:

Чехия

##### Полное описание

Благодаря уникальной системе подавления шума и вибрации аппараты работают практически бесшумно.

- Беспрецедентно бесшумная работа и отсутствие вибрации (уровень шума - 39,4 dB )

- Способность работать в непрерывном режиме

- Удобный механизм отсоединения шлангов от контейнеров благодаря муфтам Quick-Vac

- Система тройной защиты от переполнения контейнеров

- Удобный и надежный регулятор уровеня вакуума

- Манометр с цветовой разметкой облегчает контроль за ходом аспирации

- Световой индикатор работы

- Клапан-ограничитель в модели Victoria Thorax препятствует попаданию воздуха в плевральную полость

Аппарат широкого применения в хирургии, гинекологии, ортопедии, эндоскопии и реанимации

- отсасывающая единица Victoria,

- баллон 2 л с держателем,

- передвижная стойка,

- ПВХ аспирационный контур со стоп-клапаном и фильтром,

- 43 л/мин

Технические характеристики аспираторов моделей Victoria

| Тип | Portable | Versa | Thorax | Lipos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. номер | 11-1110 | 11-1120 | 11-1130 | 11-1140 |
| Аспирационный контейнер 2 л с крышкой |  |  |  | + |
| Аспирационный контейнер 2л с завинчиваемой крышкой | + | + | 2 шт |  |
| Держатель аспирационного контейнера на 2л для крепления на боковой стенке | + |  |  |  |
| Держатель аспирационного контейнера типа «еврорэйл» |  | + | 2 шт | + |
| Мобильная стойка |  | + | + | + |
| Двойной регулируемый клапан для воды |  |  | + |  |
| Номинальная скорость всасывания л/мин ±5% | 43 | 43 | 43 | 50 |
| Эффективная скорость всасывания л/мин ±5% | 38 | 38 | 38 | 45 |
| Давление kPa (mmHg) | 0-90 (0-680) | 0-90 (0-680) | 0-90 (0-680) | 0-93 (0-700) |
| Уровень шума, dB LAeq | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Напряжение | 230 V / 50-60 Hz |  |  |  |
| Потребляемая мощность | 110 VA | 110 VA | 110 VA | 110 VA |
| Размеры (ШхВхД), мм | 440x300x310 | 480x900x460 |  |  |
| Вес, кг | 12,5 | 21 | 24 | 21 |
| Диапазон понижения давления во время дренирования |  |  | 0-40 см вод.ст. |  |