ООО «РосИмпортМед» официальный дистрибьютер Красногвардеец (Россия)
Ушиватель ткани легкого УТЛ-110
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Характеристики
Бренд:
Красногвардеец
Страна-производитель:
Россия
Полное описание
Предназначен для ушивания ткани легкого и органов пищеварительного тракта механическим скобочным швом.
Принцип действия аппарата заключается в том, что ушиваемый орган располагается между рабочими частями аппарата и прошивается П-образными скобками, зазор пррошивания выбирается предварительно с помощью оригинального устройства, имеющего индикацию зазора прошивания.
Технические характеристики:
Длина шва, мм - 106 
Размер скобок, мм - 0,25х4,0х5,5 
Зазоры прошивания, мм - 0,8...2,0
Габаритные размеры,  мм - 260х35х66
Масса, кг - 0,4
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