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Ушиватель кровеносных сосудов УКСН-25Б
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Характеристики
Бренд:
Красногвардеец
Страна-производитель:
Россия
Полное описание
Предназначен для ушивания кровеносных сосудов с одновременным их пересечением при хирургических операциях.
Принцип действия основан на том, что ушиваемый сосуд располагается между рабочими частями аппарата, сдавливается до зазора прошивания и прокалывается скобками, ножки которых, попадая в лунки матрицы, загибаются в виде буквы В, образуя шов.
Ушивателем можно накладывать два двухрядных скобочных шва и пересекать сшиваемый сосуд между этими швами. Это позволяет прошивать периферические сосуды и получать две герметичные культи.
Технические характеристики:
Длина накладываемого шва, мм - 25+1 
Размер скобок, мм - 0,2х3х2,9 
Зазоры прошивания, мм - 0,4...1,3
Тип шва - двухрядный
Габаритные размеры, мм - 325х117х28
Масса, кг - 0,5


Тел (846) 300-45-87         сайт: rim-med.ru    E-mail: info@rim-med.ru       скайп: info-rimmed
image1.png




