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Характеристики
Бренд:
Красногвардеец
Страна-производитель:
Россия
Полное описание
Предназначен для ушивания культи бронха П-образными металлическими скобками при резекции легкого.
Принцип действия ушивателя состоит в том, что ушиваемый орган, располагаясь между плоскостями матрицы и магазина, сдавливается до зазора прошивания. Скобки прокалывают орган и принимают В-образную форму, загибаясь на лунках матрицы.
Применение ушивателя бронхов ускоряет и значительно упрощает проведение операции (по сравнению с ручным способом). Механический шов надежно и герметично закрывает культю бронха, уменьшает послеоперационные осложнения.
Наличие блокирующих устройств гарантирует необходимую последовательность действий хирурга, исключая возможность прошивания органа вне зоны нормальной работы ушивателя.
Технические характеристики:
Длина шва, мм - 40 
Размер скобок, мм - 0,3х4х4,8 
Количество скобок в шве, шт - 18 
Зазоры прошивания, мм - 0,8...2,3 
Габаритные размеры, мм - 345х128х28 
Масса, кг - не более 0,55
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