# Аспирационно-ирригационная помпа для лапароскопии SOPRO 673

##### Характеристики

Бренд:                                    SOPRO COMEG

##### Полное описание

Свойства и преимущества:

- Макс. поток ирригации: 1.8 л/мин

- Макс. поток аспирации: 1.8 л/мин

- Макс. давление помпы: 400 mmHg

- Аспирация: от -50 kpa до -60 kpa

- Уровень шума аспирации: 57 dB(a)

- Питание: 100 В~/110-115 В~/220-240 В~

- Предохранители: T 0.5 a – T10 a, IeC 127/Ul

- Частота: 50-60 Hz

- Макс. потребляемая мощность: 55 Va

- Макс. ток: 100V : 500 ma

- 115V : 440 ma

- 230V : 230 ma

- Безопасность: Произведено и протестировано на соотв. 60601-1/IeC 60601-1, eMC : en 60601-1-2 / IeC 60601-1-2

- Размеры (Ш x В x Г) : 280 x 137 x 408 мм

- Вес: 5.9 кг