# Видеокамера SOPRO 397- Full HD 3CCD

##### Характеристики

Бренд:

SOPRO COMEG

##### Полное описание

Технические характеристики эндовидеокамеры:

- Сенсор 3 x 1/3" CCD 16/9

- Технология прогрессивного сканирования

- HDTV формат 1920 x 1080 пикселей

- Цифровая обработка 3 x 19 бит

- Четкость: 1080 линий

- Чувствительность: 1.5 люкс

- Отношение сигнал/шум: 70 Дб

- Автомат. баланс белого 800К - 6500К

- Автомат. и ручная настройка цветности

- 3 программируемые клавиши

- Функции Freeze и Mirror

- Цифровой зум до .5х

- Клавиатура

- Видеовыходы: VBS, Y/C, RGB,

- HD-SDI, DVI-D

- Размеры и вес головки камеры:                        37 мм х 50 мм х 95 мм, 50 г.

- Размеры и все блока управления:                   300 мм х 311 мм х 1 5 мм, 500 г.