# Видеокамера урологическая SOPRO 184 - 1CCD

##### Характеристики

Бренд:

SOPRO COMEG

##### Полное описание

Технические характеристики эндовидеокамеры:

- Четкость: >500 линий

- Сенсор 1/4" CCD

- Эргономичная головка камеры

- Система быстрой фиксации 360°

- 2 перепрограммируемые клавиши

- OLED дисплей