# Диагностический комплекс для ЛОР обследований UBIPACK ENT

##### Характеристики

Бренд:                             SOPRO COMEG

##### Полное описание

Комплект набора в пластиковом кейсе:

1. Светодиодный источник света LED

• Номинальная мощность: 30 Вт (интенсивность света 100Вт ксенонового источника света)

• Срок службы: 50,000 часов

• Цветовая температура:> 4500 °К

 2. Видеокамера USB2

• Разрешение 752х582

• Четкость 470 lines

• Чувствительность 2 lux

• Соотношение сигнал/шум 52 dB

• Электронная диафрагма: автоматическая настройка гаммы

• Цветной генератор полос развертки

• Автоматический баланс белого

• 2 перепрограммируемые кнопки

3. Программа Sopro Imaging Medical

• Разработана для архивации данных пациента, записи видео и фото, составления медицинских заключений, передачу данных с комментариями (внутрибольничная сеть, е-mail)

• Программное обеспечение на русском языке.

4. На выбор синускопы, отоскопы, ларингоскопы.

Требуется больше информации о товаре?
Позвоните по телефону
8 (846) 331-39-76