# Расходные материалы и комплектующие для автоматическеского биохимического анализатора Magnus

Бренд:

Rochen

Страна-производитель:

Китай

##### Полное описание

Подробнее о производителе

|  | RMG-30 | - Кювета реакционная |
| --- | --- | --- |
|  | RMG-31 | - Кювета тестовая |
|  | RMG-32 | - Флакон для реагентов, 40 мл |
|  | RMG-33 | - Флакон для реагентов, 18 мл |
|  | RMG-34 | - Лампа |
|  | RMG-35 | - Источник бесперебойного питания |

Реагентные системы

| RMG-36 | - АЛТ100 мл/2х50 мл |
| --- | --- |
| RMG-37 | - АСТ, 100 мл/2х50 мл |
| RMG-38 | - Щелочная фосфатаза, 250 мл |
| RMG-39 | - А-Амилаза, 250 мл |
| RMG-40 | - ЛДГ, 100 мл |
| RMG-41 | - Креатинкиназа |
| RMG-41 | - Креатинкиназа |
| RMG-42 | - Хлориды, 2х100 мл |
| RMG-43 | - Кальций, 100 мл |
| RMG-44 | - Железо (биреактив), 100 мл |
| RMG-45 | - Креатинин, 400 мл |
| RMG-46 | - Билирубин общий и прямой, 138+138 опр. |
| RMG-47 | - Глюкоза, 2х250 мл |
| RMG-48 | - Общий белок, 1000 мл |
| RMG-49 | - Мочевина, 2х50 мл |
| RMG-50 | - Мочевая кислота, 2х50 мл |
| RMG-51 | - Гемоглобин, 2000 мл |
| RMG-52 | - Альбумин, 2х100 мл |
| RMG-53 | - Холестерин, 2х100 мл |
| RMG-54 | - HDL-холестерин, 60 мл |
| RMG-55 | - Триглицериды, 50 мл |
| RMG-56 | - HDL-калибратор, 3 мл |
| RMG-57 | - Мультконтроль, 5 мл |