# Автоматический биохимический анализатор Magnus 5000

Бренд:

Rochen

Страна-производитель:

Китай

##### Полное описание

Подробнее о производителе

Анализатор предназначен для проведения клинических биохимических исследований. Его действие основано на использовании фотоэлектрических явлений, автоматизации и компьютерных технологий.

Тип пробы:

●   плазма 
●   сыворотка 
●   цельная кровь 
●   моча 
●   спинальная жидкость 
●   химические растворы.

Методы расчета:

●  по конечной точке; 
●  по фиксированному времени; 
●  кинетический метод.