# Автоматический гематологический анализатор Avis GA-60

Бренд:

Rochen

Страна-производитель:

Китай

##### Полное описание

Подробнее о производителе

Avis GA-60 — автоматический гематологический анализатор на 20 параметров, с дифференцировкой лейкоцитов по 3-м субпопуляциям и построением 3-х гистограмм. 
Полностью русифицированное меню с подсказками для упрощенной работы оператора. 

Характеристики: 

●  Высокая скорость измерения и печати результатов. 
●  Встроенный контроль качества измерений с построением графиков L - J; X - R; X - B. 
●  Ручная и автоматическая калибровка. 
●  Автоматическая очищающая функция; 
●  Антисгустковая мониторирующая система; 
●  Автоматическая очистка иглы пробозаборника. 

Принцип измерения 

Кондуктометрический (электрическое сопротивление) и колометрический (для гемоглобина) бесцианидным методом. 

Калибровка для измерений 

●  эритроцитов 
●  лейкоцитов 
●  тромбоцитов 
●  гемоглобина 
●  гематокрита и MPV.