# Мочеточниковый стент Urotech MR-360626

Бренд:

UROTECH

Страна-производитель:

Германия

##### Полное описание

MR-360626 Стент мочеточниковый 6Fr 26см   полный набор-2шт

Для кратковременного дренирования – 3-4 недели.

Описание:

Алифатический полиуретан, двойной завиток, на завитке со стороны мочевого пузыря магнит диаметром 9Fr и длиной 3мм (прикрепленный нитью), на кончике бужа так же имеется магнит, диаметр 6CH, длина 26см

Преимущества:

1. Удаление стента без повторной цистоскопии

2. Не нужен дорогой инструментарий

3. Минимальное время на удаление стента

4. Снижен риск возникновения инфекции

5.  Комфортно пациентам, удобно врачу