ООО «РосИмпортМед» официальный дистрибьютер SOPRO COMEG
Источник света медицинский эндоскопический светодиодный Sopro 281 UBILED
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Характеристики
Бренд:
SOPRO COMEG
Полное описание

· Светодиодная LED технология
· Номинальная мощность: 30 Вт (световой поток 100 Вт xenon)
· Цветовая температура: > 4500° K
· Время жизни светодиода: 50.000 часов
· Режим ожидания с памятью уровня освещенности
· Электронная диафрагма
· Защитная система с датчиком световода
· Автоматическая система защиты от перегрева
· Регулировка интенсивности света
· Размер: Д: 180 мм; Ш: 95 мм; В: 35 мм
· Вес: 320 граммов
· Потребляемая мощность: 30 VA
· Напряжение питания: 115 В или 230 В~ / 50 или 60 Гц
· Световод с коннекторами системы Storz/Storz 2,5 м; Ø 4,8 мм
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